询价通知书

采购项目编号：院内询价2025-004

# 采购项目名称：青海省藏医院干部病房设备采购项目

# 采 购 单 位：青海省藏医院

二〇二五年十一月

目录

第一部分  供应商须知前附表	1

第二部分  询价采购须知	5

一、说明	5

二、询价通知书说明	6

三、询价响应文件的编制	6

四、开标	8

五、询价程序	8

六、成交办法	10

七、授予合同	11

八、采购活动的终止	11

九、其他	11

第三部分 青海省政府采购合同文本样式	12

第四部分  询价响应文件格式	25

第五部分  采购项目要求及技术参数	48

第一部分  供应商须知前附表

青海省藏医院拟对“青海省藏医院干部病房设备采购项目”进行院内询价采购，现予以公告，欢迎符合条件的供应商前来参加本次采购活动。

| 采购项目名称 | 青海省藏医院干部病房设备采购项目 |
| --- | --- |
| 采购项目编号 | 院内询价2025-004 |
| 采购方式 | 询价 |
| 采购预算控制额度 | 人民币30万元 |
| 项目分包个数 | 无 |
| 要求 | 具体内容详见《询价通知书》。 |
| 供应商资格条件 | (1) 符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： <1>投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 <2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 <3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 <4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 <5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 (2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； (3) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； (4) 本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； (5) 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）； (6) 供应商为生产商的，须具备有效的医疗器械生产许可证、所投产品的备案凭证或注册证；供应商为代理商的，具备有效的医疗器械经营许可证或经营备案凭证、所投产品的医疗备案凭证或注册证。 |
| 公告发布时间 | 2025年11月13日 |
| 报名截止时间 | 参加院内询价的供应商请于2025年11月14日至2025年11月18日，每天上午09：00至12：00，下午2:00-4:30（北京时间，午休、节假日除外）； 未在规定时间内报名的应选人，不接受响应文件。 |
| 获取询价文件方式 | 现场领取或网上领取 |
| 报名时应提供材料 | 营业执照副本复印件、法定代表人授权书及法人身份证复印件、被授权人身份证复印件。 注：以上资料均需加盖公章或扫描件。 |
| 询价文件领取地点 | 现场报名地点：青海省藏医院采购管理中心行政楼四楼（416） |
| 询价时间 | 2025年11月21日 上午09:30（北京时间） |
| 询价地点 | - 青海省藏医院 |
| 采购单位及联系人电话 | 采购单位：青海省藏医院 联系人：拉老师 联系电话：0971-8278462 地 址：青海省藏医院 |
| 投标保证金金额及缴纳方式 | 免缴 |
| 其他事项 | 1、公告期限：自发布之日起3个工作日； 2、本项目公告将在《青海省藏医院官网》上发布； |
| 监管部门及电话 | 单位名称：青海省藏医院 联系人：谭老师 联系电话：0971-0971-8136652 |

第二部分  询价采购须知

一、说明

1.适用范围

本询价通知书仅适用于本次询价采购。

2.合格供应商：

(1) 符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料：

<1>投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

<2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

<3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

<4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

<5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

(2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

(3) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

(4) 本项目不接受投标人以联合体方式进行投标；

(5) 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）；

(6) 供应商为生产商的，须具备有效的医疗器械生产许可证、所投产品的备案凭证或注册证；供应商为代理商的，具备有效的医疗器械经营许可证或经营备案凭证、所投产品的医疗备案凭证或注册证。

3.询价采购的费用

询价报价应包括产品费、包装费、运输费、安装费、调试费、检测费、培训费、技术服务费、售后服务费、税金、保险费等其他为完成本项目将发生的全部费用。

3.1供应商应当一次报出不得更改的价格。

3.2本项目需缴纳询价保证金：详见供应商须知前附表

## 3.3本项目投标有效期：自询价之日起60个日历日。

## 二、询价通知书说明

### 4.询价通知书的构成

4.1询价通知书包括：

（1）供应商须知前附表

（2）询价采购须知

（3）政府采购项目合同书范本

（4）询价响应文件格式（相关附件）

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2供应商应当按照询价通知书的要求编制询价响应文件。询价响应文件应当对询价通知书提出的要求和条件作出明确响应。

### 5.询价通知书的质疑

供应商认为询价通知书使自己的权益受到损害的，应在获取询价通知书之后以书面形式质疑（不接受匿名质疑），供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人在收到供应商的书面质疑后7个工作日内予以答复，并将变更事宜在青海省藏医院官网上发布公告，告知本项目的所有潜在供应商。

### 6.询价通知书的澄清或修改

6.1在提交询价响应文件截止之日前，采购人可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改。

6.2澄清或者修改的内容可能影响询价响应文件编制的，采购人提交询价响应文件截止之日三个工作日前，在青海省藏医院官网上发布公告；不足三个工作日的，应当顺延提交询价响应文件截止日期。该澄清或者修改的内容作为询价通知书的组成部分。

6.3在提交询价响应文件截止之日前，采购人可以视采购具体情况，延长提交询价响应文件截止时间和询价时间，并在询价通知书中要求的提交询价响应文件截止时间和询价时间的3个工作日前，将变更公告发布在青海省藏医院官网上。

## 三、询价响应文件的编制

### 7.询价响应文件的语言及度量衡单位

7.1供应商提交的询价响应文件以及供应商与采购人就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。

7.2 除询价通知书中另有规定外，询价响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的，须翻译成中文并加盖供应商公章。如果翻译的中文资料与外文资料存在差异和矛盾时，以中文资料为准，其准确性由供应商负责。

### 8.投标报价及币种

8.l 投标报价为投标总价。必须包括：产品费、包装费、运输费、安装费、调试费、检测费、培训费、技术服务费、售后服务费、税金、保险费等其他为完成本项目将发生的全部费用。供应商须按“报价一览表”格式填写投标总报价，不得出现两个或两个以上的报价方案。

8.2 供应商应根据询价通知书规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

8.3 要求供应商在网上一次报出不能更改的价格，且该报价为闭口价，即成交后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种为人民币。

### 9.询价响应文件构成

9.1供应商应提交相关证明材料，作为其参加询价和成交后有能力履行合同的证明。编写的询价响应文件须包括以下内容（格式详见询价通知书第四部分内容）：

（1）响应函

（2）法定代表人证明书

（3）法定代表人授权书

（4）报价一览表

（5）分项报价表

（6）技术规格响应表

（7）资格证明材料

（8）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

（9）投标产品相关资料

（10）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明

（11）无重大违法记录声明

（12）中小企业声明函

（13）残疾人福利性单位声明函

（14）监狱企业证明资料

（15）供应商认为在其他方面有必要说明的事项

### 注：供应商须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

### 10.询价响应文件的编制要求及编制方式

10.1供应商应按照采购文件所提供的响应文件格式，分别填写询价通知书第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；采购文件要求签字、盖章的地方必须由供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

10.2 供应商应准备纸质投标文件正本1份、副本2份，电子文档1份。若发生正本和副本不符，以正本为准。投标文件统一使用A4幅面的纸张印制，必须胶装成上、下两册并编码，其他方式装订的投标文件一概不予接受。

10.3 供应商件的正本需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，副本采用正本的复印件。电子文档用光盘或U盘制作，采用不可修改文档格式（如：PDF格式），内容必须和纸质投标文件正本完全一致，包括封面、页码、签字、盖章等。

10.4 供应商件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、报价文件的递交

11. 报价文件的密封和标记

11.1报价文件正本、所有副本、电子文档，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分 别标上“正本”、“副本”、“电子文档”字样，并注明供应商名称、采购项目编号、采购项目名称及分包号。

11.2密封后的报价文件密封袋用“于××××年××月××日××时××分（北京时间）

之前不准启封”的标签密封。

11.3签到时需提供

（1）报价文件正本1份和副本2份；

（2）电子文档（U盘）1份。

11.4供应商如投多个包，报价文件每包分别按上述规定装订（如果有）。

11.5递送报价文件的地点、截止日期

（1）所有报价文件都必须按询价通知书规定的投标截止时间之前送达报价文件开启地点。

（2）采购人将拒绝接受在投标截止时间之后送达的报价文件。

11.6报价文件的撤回和修改

允许供应商在投标截止期前撤回其投标（须以书面形式通知采购人），投标截止期后不得撤回其投标。否则，其保证金将不予退还，上缴同级财政部门。

## 五、询价程序

### 12.询价小组

12.1采购人将根据采购项目的特点依法组建询价小组，其成员由采购人代表和具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

12.2询价由采购人负责组织，具体询价事务由依法组建的询价小组负责，并独立履行下列职责：

（1）审查询价响应文件是否符合询价通知书要求，并作出评价；

（2）要求供应商对询价响应文件有关事项作出解释或澄清；

（3）推荐预成交候选人。

12.3报价文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，

并修改单价；对不同文字文本谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。若供应商拒

绝接受，其报价将被拒绝。

### 13.询价程序

13.1进入询价阶段后，由询价小组独立开展评审工作，询价小组负责审议所有供应商的询价响应文件，按先初审、后复审的程序对询价响应文件进行评审。

13.2审查时，存在下列情况之一的，按无效投标处理：

（1）未按第9.1款（1）－（8）要求提供相关资料的；

（2）询价响应文件没有按询价通知书规定和要求签字、盖章的；

（3）供应商网上报价与询价响应文件报价不一致且不接受响应文件报价的；或出现两个或两个以上报价方案的；

（4）产品交货期不能满足询价通知书要求的；

（5）投标报价超过询价通知书规定的采购预算；

（6）投标产品的技术规格、技术标准不符合采购项目要求的；

（7）询价响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）询价小组认为应按无效投标处理的其他情况；

（9）法律法规规定的其他情形。

13.3 询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过的审查供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在询价现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效投标处理。

### 14.答疑的方式和情形

14.1答疑方式：现场答疑。

14.2询价小组在对询价响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，对于询价响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出询价响应文件的范围或者改变询价响应文件的实质性内容，并作为询价响应文件的组成部分。

14.3 答疑期间，供应商存在以下情况的，澄清、说明或者更正的内容将不予接受，询价小组将按照询价通知书的要求对现有的投标资料做出评审意见：

（1）拒绝或在规定的时间内未做出澄清、说明或者更正；

（2）供应商的澄清、说明或者更正超出询价通知书的范围或者改变询价通知书的实质性内容；

（3）澄清、说明或者更正的内容仍不能说明问题的；

（4）供应商主动提出的澄清、说明或者更正的内容；

（5）询价小组认为应不予接受的其他情况。

## 六、成交办法

### 15.推荐并确定成交供应商

15.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，属中小企业制造的货物（产品），投标供应商须提供《中小企业声明函》（详见附件17），其划型标准严格按照工信部、国家统计局、国家发展改革委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。供应商提供的《中小企业声明函》资料必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），属于残疾人福利性单位的，投标供应商须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件18），残疾人福利性单位视同小微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任。

15.2询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的合格供应商中，按照报价最低的原则推荐成交候选人。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规定，对监狱企业、残疾人福利性单位、小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评标。若报价相同时，按技术优劣、售后服务质量排列确定最佳成交候选人。

### 16.成交通知

16.1采购人自成交供应商确定之日起2个工作日内在青海省藏医院官网上公告成交结果，同时向成交供应商发出《成交通知书》。

16.2《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商无正当理由放弃中标项目的，依法承担法律责任。

## 七、授予合同

### 17.签订合同

17.1采购人与成交供应商双方应当自《成交通知书》发出之日起30日内，按照询价通知书确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

17.2采购人不得向成交供应商提出超出询价通知书以外的任何要求作为订立合同的条件，不得与成交供应商订立背离询价通知书确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

17.3签订合同时，成交供应商应按规定向采购人提交履约保证金（履约保证金的数额由采购人与成交供应商商定，但数额不得超出采购合同总金额的10%），履约保证金须缴纳到采购人指定的账户。

17.4询价通知书、中标供应商的询价响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件等，均为签订采购合同的依据。

## 八、采购活动的终止

### 18.终止情形

18.1出现下列情形之一的，应当终止询价采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（4）询价小组认为应当终止采购活动的其他情形。

18.2终止后，由采购人发布项目终止公告。

## 九、其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规及中华人民共和国财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》的有关条款执行。

# 第三部分 青海省政府采购合同文本样式

按双方约定执行

第四部分 询价响应文件格式

# 询价响应文件格式

项目名称

询价响应文件

采购项目名称：

采购项目编号：

采  购  人：

供应商名称：                                    （盖章）

法定代表人：                                    （签字）

年    月    日

## 附件1：响应函

响应函

致：青海省藏医院

我们收到询价通知书，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表供应商（供应商名称、地址）提交询价响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详阅询价通知书的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2、投标有效期自开标之日起60天内有效。

3、我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________   邮编：______________

电话：_______________   传真：______________

法定代表人姓名： ___________ 职务：____________

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年     月      日

## 附件2：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海省藏医院

（法定代表人姓名）  现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：年龄： 民族：

地址：

身份证号码：

附：法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件加盖公章

供应商名称：           （公章）

年   月   日

法定代表人身份证复印（扫描）件

身份证复印件反面

身份证复印件正面

## 附件3：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海省藏医院

（报价供应商名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权期限：自年月日起至年月日止（授权期限必须满足询价有效期的要求）。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：   授权人（法定代表人）签字或签章：

职务：                   职务：

附：被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件签字并加盖公章

供应商名称：               （签字或盖章）

年     月      日

被授权人身份证复印（扫描）件

身份证复印件反面

身份证复印件正面

## 附件4：报价一览表

报价一览表

供应商名称：                             单位：人民币（元）

| 项目名称 | 询价报价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： |  |  |
|  | 小写： |  |  |
| 优惠条件及其他承诺： |  |  |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“询价报价”为询价总报价。询价报价应包括产品费、包装费、运输费、安装费、调试费、检测费、培训费、技术服务费、售后服务费、税金、保险费等其他为完成本项目将发生的全部费用。

3.“交货期”是指产品能够交付使用的具体时间。

4. 询价报价不能有两个或两个以上的报价方案。

供应商名称：                  （盖章）

法定代表人或委托代理人 ：       （签字或盖章）

年     月    日

## 附件5：分项报价表

分项报价表

供应商名称：                                    单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商名称 | 制造商的中小微企业类型 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠承诺及其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 响应总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

（1）本表应依照 “第五部分 采购项目要求及技术参数”中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。

（3）投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

供应商名称：                  （盖章）

法定代表人或委托代理人 ：       （签字或盖章）

年    月    日

## 附件6：技术规格响应表

技术规格响应表

供应商名称：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏。

- “投标产品技术参数、指标”必须与响应文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”“－”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”“－”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报送本级财政部门查处。

供应商名称：                  （盖章）

法定代表人或委托代理人 ：       （签字或盖章）

年    月    日

## 附件7：资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）。

1、企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

2、根据采购项目内容，提供供应商的相关资质证书、许可证等。

## 附件8：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

1、供应商是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或2023年度或2024年度经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。供应商是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、近半年内任意1个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；新成立企业时间不满足上述时间要求的，按成立时限提供，如还没有经营无法提供已缴纳税收证明材料的作出说明和承诺（格式自拟）；当月或新成立企业，未有缴纳社保和税收证明材料的作出说明和承诺（格式自拟）。

## 附件9：投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供投标产品技术参数响应的相关资料。

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 单位 | 限价 万元 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熏蒸床参数 | 一、技术参数 电源：AC 220V 电源频率：50Hz 输入功率：2300VA 熏蒸仓内的温度可在35～45℃范围内调节 熏蒸时间可在1～99min范围内调节，在水量充足的情况下，连续工作时间不少于8个小时 熏蒸床蒸汽发生器容积≥25L 工作噪声：≤65dB（A计权） 二、性能描述 配备高亮度LED显示屏，直观显示治疗时间和实时温度。 具备水位检测功能，缺水报警，防止干烧。 具有双重温度保护功能，并有声响报警提示。 床面熏蒸区域可灵活选择颈部、肩部、胸部、腰部、腿部进行局部熏蒸和全身组合熏蒸。 加热系统，闭环动态加热控制方式。 采用三组可智能动态调速的离心涡流风机，使药物蒸汽能够均匀回流。 配备手自一体液体加注、排放功能，即可电控智能自动加注、排放，又可手动随意加注、排放。 采用多组测温探头，温度监测更加准确、可靠。 配备完全独立的温度保护装置在温度失控时直接切断总电源，使用过程中更加安全。 有一键急停按钮，紧急情况下可由患者自行操作切断加热电源。 蒸汽发生器内既可添加中药液也可投放中药包自行煎煮。 具有防溢流装置，可防止溢流情况发生。 玻璃钢全身式熏蒸罩。 独立的操作台，机电分离化设计。 多配备1套加热盘。 | 2 | 80000 | 16万 |
| 2 | 盐疗床参数 | 尺寸：长2.2m 宽1.2m 高0.6m 电压：220v 频率：50HZ 功率：1800w 床体材质：樟松木（兼具环保、耐腐蚀、速热、不易变形开裂等特性，结实耐用） 控制系统：全新一代编程、超低耗电量温控器 加热系统：石墨烯远红外加热（分布均匀，高效导热，安全节能） 防火装置：航空级超厚双面铝箔板（明火点不着，从根源切断、事故0发生） 保温装置：升级加厚保温板，保温时间更长 保护系统：多段灵敏式漏电保护器（漏电自动断电、安全放心） 盐疗床包含: 1.【樟松木盐疗床体1台】 2、0.8吨矿物盐 3、20套医用级盐疗服 4、1个盐瓢勺 5、1套高端盐疗保温床罩 6、1张保温能量竹席 7、1把挖盐神器 8、电源线1根 9、一次性内裤100条 10、一次性盐疗服5件 11、扫盐手套1套 12、智能计时1个 | 1 | 17000 | 1.7万 |
| 3 | 沙疗床参数 | 尺寸：2.2m*1.2m*0.6m 电压：220v 频率：50HZ 功率：1800w 床体材质：樟松木（兼具环保、耐腐蚀、速热、不易变形开裂等特性，结实耐用） 控制系统：全新一代编程、超低耗电量温控器 加热系统：石墨烯远红外加热（分布均匀，高效导热，安全节能） 防火装置：航空级超厚双面铝箔板（明火点不着，从根源切断、事故0发生） 保温装置：升级加厚保温板，保温时间更长 保护系统：多段灵敏式漏电保护器（漏电自动断电、安全放心）沙疗床包含: 1.【樟松木沙疗床体1台】 2、一吨大漠沙 3、20套医用级沙疗服 4、1个沙瓢勺 5、1套高端沙疗保温床罩 6、1张保温能量竹席 7、1把挖沙神器 8、电源线1根 9、一次性内裤100条 10、一次性沙疗服5件 11、扫沙手套1套 12、智能计时1个 | 1 | 18000 | 1.8万 |
| 4 | 刮痧椅参数+医师椅参数 | 刮痧椅：调节部位:手托、胸托、坐垫、头枕等 软体材料:高密度回弹海绵 枕头角度0-130°枕头可以拆卸 胸托角度调节0-56°坐垫高度调节≥6cm 手托角度0-90°枕头可以拆卸。 医师椅：产品承重: ≥200kg 皮革: 加厚优质 PVC 海绵: 高密度海绵 金属: 电镀 气杆: SGS 气杆 | 3 | 2500 | 0.75万 |
| 5 | 电动多功能治疗床参数 | 规格： 床体分为2个部分，分别是：头板、腿板 (1)整体尺寸：长度≥195cm,宽度≥66cm (2)载荷能力：≥250kg（需要提供第三方检测报告） (3)用电需求：220V~50HZ (4)单电机设置，电机推力≥6000N (5)使用期限：≥8年（需提供药监局下发证明文件） 2、功能特点： (1)体位调节功能： 头板可调节角度：40度到-45度（±5度） ； 扶手调节距离0-15cm（±2cm） 床体可升降，最低高度≤48cm,最高高度≥92cm 头板部位倾斜角度通过气弹簧操作进行调节 采用一拖四式的伸缩脚轮设计，一步实现床体的移动和锁定 床脚配有≥4个调节脚 脚轮：直径≥75mm直径静音脚轮 床体升降：360度环形碰触式升降调节开关控制床体升降 3、控制开关： 共1个控制开关：1个360°环形碰触式调节开关 (1)360°环形碰触式调节开关功能： 控制床体升降高度调节 4、安全与设计 （1）“产品剪切、挤压部位和旋转活动部件”合格，防夹设计（提供检测报告） （2）设备坚固、稳定，且在所有操作条件下不易倾覆。“越过门槛的运动”、“运输状态中的不稳定性”、“非运输状态的不稳定性”、“非运输状态的不稳定性”(来自外力的非预期运动)合格（可提供检测报告） （3）外观设计无尖端、毛刺等危险（外观要求符合GB24436-2009标准） 5、床体结构及材质 (1)床体框架：铁框架加表面喷塑处理。生产工艺是经过管材/板材激光切割，再用机械手对产品进行焊接。 (2)表面处理： 金属表面经过多道工序处理避免管壁内部生锈缩短使用寿命。粉体采用优质原料，涂膜厚、抗酸碱、耐腐蚀、耐退色内外防锈，能延长床的使用寿命。（提供粉末涂料检测报告） (3)皮革：床面采用医用PVC,床面厚度≥5cm 海绵密度≤36kg/m³，皮革材质符合防污阻燃国际标准，且皮革耐磨15万次（提供第三方检测报告） 以上设备质保期均为3年 | 3 | 30000 | 9万 |

## 附件10：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明

为保证本项目合同的顺利履行，供应商必须具备履行合同的设备或专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函或相关证明材料（格式自拟）。

## 附件11：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海省藏医院

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商名称：                  （盖章）

法定代表人或委托代理人 ：       （签字或盖章）

年    月    日

附件12：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（ 采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为 万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（ 采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为 万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.若无此项内容，可不提供此函。

## 附件13：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海省藏医院

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为人，安置的残疾人人数人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

附件14：监狱企业证明资料

监狱企业证明资料

（不属于监狱企业的无需提供）

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定提供证明文件（复印件）。

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注：供应商参加本次采购活动时，提供虚假监狱企业证明材料的，以提供虚假材料谋取中标处理；若无此项内容可不提供此函。

企业名称：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年   月  日

## 附件15：供应商认为在其他方面有必要说明的事项

供应商认为在其他方面有必要说明的事项

（格式自定）

# 第五部分   采购项目要求及技术参数

## （一）投标要求

## 1.投标说明

1.1供应商必须对所投项目中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2供应商必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，供应商对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。

1.3招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，供应商必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，供应商可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 项目中标后分包情况：不允许。

## 2.重要指标

2.1采购文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有采购文件未提及或变更内容的，请及时与采购人联系。

2.2技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在响应文件中。

3.供货范围

3.1供货范围：采购文件采购内容一览表中的货物及货物的包装、运输、保管、安装、调试、检测、验收、培训、售后服务等。

（二）采购内容一览表

（三） 商务要求

1、产品运输、保险及保管

1.1.成交供应商负责产品全部运输，包括装卸及现场搬运及保管，直至项目验收合格；

1.2成交供应商负责其派出的工作人员的人身意外保险。

2、验收条件

产品交付验收前，必须达到下列基本条件，否则不予验收。

2.1必须提供完整准确的操作使用中文说明书,电子版一份、纸质版二份。纸质版的必须印制精美,装订成册；电子版必须复制保存到U盘；

2.2所有产品外包装箱、单个产品包装盒及装备上必须具有下列基本信息：产品制造商、生产日期、有效期、制造商联系人、联系电话；代理厂商联系人、联系电话、售后联系人、联系方式。

- 货物的验收

3.1乙方保证提供给甲方的货物是货物生产厂商原造的，全新的，并完全符合甲方的各项使用目的或在采购时提出的各项需要。

3.2甲方应在乙方交付时，根据货物的技术规格要求和质量标准对货物进行检查验收，对货物有异议，甲方有权当场拒收。如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。甲方有权邀请法定的质量检测机构参加验收，由其出具验收报告，参加验收的成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任，检测费用由乙方承担。甲方也可以在收到货物后15日内向乙方提出书面异议，经双方核实确属乙方责任的，甲方有权退货。

3.3乙方在其响应文件技术规格响应表中标明的正偏离或无偏离设备，在验收、安装调试等环节如发现所供货物技术参数指标实际为负偏离或所供货物技术性能与投标响应不符的，甲方有权拒收。

3.4乙方应当出具货物的合格证书、出厂检验报告等相关质量证明文件（加盖乙方公章），乙方未能提供上述资料的，甲方有权拒收。

3.5甲方有权在验货时对货物进行抽样并送交权威检测机构按相关标准进行检测，验货及抽样检测不合格的，相关费用均由乙方承担。

3.6甲方将按照采购文件、乙方响应文件及本合同作为验收的依据，如乙方不能通过甲方验收的，甲方有权提出退货，要求乙方按照验收标准进行整改。如2次验收后，仍验收不合格的，甲方有权终止合同，乙方应向甲方支付违约金并返还甲方已支付价款。

3.7交货时，乙方应将货物、产品合格证等质量证明文件、使用说明及保修文件、其他配套物品和资料等全部交付给甲方，由乙方送货人员与甲方收货负责人共同签字确认，双方签字确认之日即为该批货物交付之日。验收不合格，甲方拒收或退货的，乙方负责退换货并承担增加的费用和给甲方造成的损失。

3.8货物验收合格后，填写《验收单》，并由甲乙双方共同盖章后方可生效。

3.9本合同下的货物及追加、更换、补充的货物(含零件、部件、配件)的风险自货物交付甲方且由甲方确认验收合格时转移。乙方应承担货物在交付甲方且由甲方确认验收合格前的一切风险，除非货损是由于甲方明显不当的作为所直接引起的，但该作为不包括验收的行为。

3.10乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

3.11补救措施和索赔

3.11.1甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

3.11.2在检验期和质保期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

3.11.3乙方同意对货物进行免费更换，由此发生的一切费用和损失由乙方承担，并向甲方支付延迟供货违约金；

3.11.4乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担，并向甲方支付退货货物价款的违约金；

3.11.5根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格；

3.11.6乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质保期基础上相应延长修补和/或更换件的质保期。

3.11.7如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或没收履约保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方提出赔偿损失的要求。

3.12采购人有权在质保期内对所供货物进行抽样并送交检测机构进行检测，抽样检测不合格的，同批次全部产品将做退货处理并追究成交供应商相关责任。

3.13供应商就采购文件要求不得作出虚假承诺、虚假响应，响应文件中所提供全部资料：资格证明材料、业绩证明材料、技术响应证明材料等应当真实有效。成交供应商应根据采购人要求提供响应文件中相应原件备查，以核实响应文件的真实性。响应文件内容不实的，属于“提供虚假材料谋取中标、 成交”的违法行为，采购人将报告财政部门依照《政府采购法》等相关法律法规追究相应责任。

4、质量保证

4.1 所投产品所有部件的质量保证及售后服务均由成交供应商负责，所有部件的质保期为3年；

4.2成交供应商提供的产品应是原装正品，符合国家质量检验标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证，能提供全套原产地证明、产品合格证；

4.3 所有产品满足电子产品国家三包保修政策；

5、质保期：所有产品质保期限为3年，质保期从货物验收合格交付后开始计算。

6、售后服务

6.1提供7*24小时的技术咨询服务。

6.2在质保期内，如有制造质量问题或技术缺陷造成设备故障或损坏，成交供应商在24小时内无法修复或需要返厂进行维修的，成交供应商必须予以免费整体更换相应设备，以保证采购人最终用户单位工作正常开展；在采购人最终用户单位使用的前三个月，同一设备出现第二次质量问题，成交供应商必须予以免费整体更换该设备。

6.3培训：成交供应商应按采购人要求提供安装前技术指导和系统调试时的现场指导，按采购人要求进行调试和验收。且培训2名操作管理及维护人员，达到熟练掌握产品性能，能及时排除一般故障的程度，并提供其他一切所必须的技术支持。

7.交货时间及地点

7.1、交货时间及地点

交货期：自合同签订之日起5日内交货至采购人指定地点。

交货地点：采购人指定地点。

7.2交货方式：成交供应商负责货物的运输、保管、安装调试直至验收合格，并承担验收前的一切风险、责任和费用。